## Slide 1: Control y planificación
Sistema de Gestión de Calidad y Sistematización de Flujo de Información

## Slide 2: Sistema de Gestión de Calidad y Sistematización de Flujos de Información
Propuesta
Sistema de Gestión de Calidad
Sistematización de Flujos de Información
Equipo Necesario

## Slide 3: 1. propuesta
Objetivo
Requerimientos
Tareas

## Slide 4: A. Objetivo
¿Cúal es? – Se trata de dar formato uniforme a los Procesos y Flujos de información.
¿Para qué? – Para estandarizar los Indicadores de Gestión y Control de modo tal que permitan analizar y tomar decisiones estratégicas sobre reportes objetivos.
¿Por qué? – El propósito es asegurar el Funcionamiento Eficaz del CCK sobre la base de la mejora continua.
¿Cómo? – A través de 2 ejes:
  La definición y mantenimiento de un Sistema Gestión de Calidad (basado en normas de calidad ISO9001) y todos los procesos vinculados a su área de control.
  La Sistematización de Flujos de Información para el análisis de datos, la emisión de reportes y el control de sistemas de infraestructura.

## Slide 5: B. Requerimientos
Sistema de Gestión de Calidad
Definir el alcance de aplicación del Manual de Calidad.
Asignar un Equipo de Trabajo (Especialista en Calidad + Responsables de Áreas).
Capacitar según Norma ISO9001 actualización Revisión de la Dic/Norma 2015 al equipo.
Identificar los Interlocutores válidos que garanticen la participación activa y responsable de todas las áreas.
Concientización y capacitación de toda la organización sobre la Metodología de Trabajo Estandarizada.
Designar un Representante por la Dirección.
Designar Auditor Líder para llevar adelante las Auditorias Externas.
Asignar un Grupo de Calidad para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Técnica Operativa.
Sistematización de Flujos de Información
Definir el alcance de Sistemas y Módulos.
Definir Servidores que soporten los sistemas.
Asignar un Equipo de Lideres (Project Manager, Data Manager, Líder Técnico).
Identificar los Interlocutores validos que garanticen la participación activa y responsable de todas las áreas.
Definir un Equipo de Desarrollo y Soporte de sistemas (interno o externo).
Definir Equipo de Data Entry.

## Slide 6: C. Tareas
Sistema de Gestión de Calidad
  Relevar Estado de Situación.
  Emitir Informe de Recomendaciones.
  Definir de Procedimientos, Manual de Calidad y otras instrucciones internas necesarias.
  Capacitar en el Cambio Cultural para el mantenimiento y adecuación a procesos de todo el Personal.
  Planificar y realizar Auditorias Internas.
  Administrar la gestión de No Conformidades y otras que coadyuven a la mejora continua.
  Adecuar y actualizar el sistema según las Oportunidades de Mejora.
  Promover la Certificación de Procesos.
Sistematización de Flujos de Información
  Definir el Repositorio Centralizado de datos de la Dirección Técnica Operativa (base de datos).
  Definir los de Stocks de Sistemas (Control, Planificación, Infraestructura).
  Definir los siguientes sistemas:
    Sistema general de Indicadores
    Sistema de Monitoreo y Alertas
    Sistema de CCTV
    Sistema de Gestión de Activos
    Sistema de Administración de Procesos de Negocios
    Sistemas de Interacción
    Sistema de Iluminación
    Sistema de Obra
    Sistema de Controles
  Relevar Activos.

## Slide 7: 2. Sistema De Gestión de Calidad
Mejora Continua
Cronograma

## Slide 8: a. Mejora Continua
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Realización del Servicio
Medición, Análisis y Mejora
Servicio
Partes Interesadas
Satisfacción
Requisitos
Partes Interesadas
Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad

## Slide 9: B. CRONOGRAMA (1RA. PARTE)
Bimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Comprensión de la organización y su contexto. |  |  |  |  |  | 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. |  |  |  |  |  | 
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. |  |  |  |  |  | 
Descripción de procesos, su interrelación y definición del esquema funcional. |  |  |  |  |  | 
Establecimiento y aprobación de la Política de Calidad. |  |  |  |  |  | 
Elaboración del procedimiento de Información Documentada. |  |  |  |  |  | 
Preparación del procedimiento de Tratamiento de No Conformidades. |  |  |  |  |  | 
Confección del procedimiento de Auditorías Internas. |  |  |  |  |  | 
Definición y seguimiento de los objetivos a través de indicadores. |  |  |  |  |  | 
Realización del proceso de evaluación de riesgos (*ISO versión 2015) |  |  |  |  |  | 
Medición y análisis de Satisfacción de los destinatarios. |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: B. CRONOGRAMA (2DA PARTE)
Bimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Capacitación sobre los requisitos de la Norma ISO 9001. |  |  |  |  |  | 
Preparación del procedimiento de Capacitación de los Recursos Humanos. |  |  |  |  |  | 
Confección del procedimiento de Mantenimiento de la Infraestructura. |  |  |  |  |  | 
Elaboración del procedimiento de Compras y Evaluación de Proveedores. |  |  |  |  |  | 
Elaboración de procedimientos operativos que se consideren necesarios. |  |  |  |  |  | 
Realización de Auditorías Internas. |  |  |  |  |  | 
Tratamiento de no conformidades halladas en la auditoría interna. |  |  |  |  |  | 
Realización de la Revisión por parte de la Dirección. |  |  |  |  |  | 
Auditoría Etapa 1 de la Certificadora. |  |  |  |  |  | 
Tratamiento de los resultados de la Etapa 1 de la Certificadora. |  |  |  |  |  | 
Auditoría Etapa 2 (Certificación). |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: 3. Sistematización de flujos de información
Repositorio Centralizado
Stacks
Sistemas

## Slide 12: a. Repositorio Centralizado: Estructura
Repositorio Centralizado
(RC)
<<Base de Datos>>
Stack de Control
(STC)
Stack de Planificación
(STP)
Stack de Infraestructura
(STI)

## Slide 13: a. Repositorio Centralizado: Flujo de información
RC
Stack Planificación
Stack Infraestructura
Stack Control

## Slide 15: b. Stack: Sistemas
Stack de Control
Sistema General de Indicadores
(SGI)
Sistema de Monitoreo y Alertas
(SMA)
Sistema de CCTV
(SCCTV)
Stack de Planificación
Sistema de Gestión de Activos
(SGA)
Sistema de Administración de Procesos de Negocio
(SAPN)
Sistema de Interacción
(SI)
Stack de Infraestructura
Sistema de Iluminación
(SIL)
Sistema de Obra
(SOB)
Sistema de Controles
(SCO)
Sistema de Tickets
(ST)
Sistema Bandas Horarias
(SBH)
Sistema de Pagos
(SPAGO)
Sistema Infraestructura (SINFRA)

## Slide 16: b. Stack de Control: Sistemas: Módulos
Stack de Control
Sistema General de Indicadores
Módulo Panel de Control (MPC)
Módulo Análisis
(MA)
Sistema de Monitoreo y Alertas
Módulo Estado Dispositivos (MED)
Sistema de CCTV
Módulo Cámaras IP
(MCIP)
Sistema de Tickets
Sistema Bandas Horarias

## Slide 17: b. Stack de Planificación: Sistemas: Módulos
Stack de Planificación
Sistema de Gestión de Activos
Módulo Consuman
(MCONSU)
Módulo Stock
(MSTOCK)
Sistema de Administración de Procesos de Negocio
Módulo Procesos de Negocio (MBPM)
Sistema de Interacción
Módulo Eventos
(MEV)
Sistema de Pagos

## Slide 18: b. Stack de Infraestructura: Sistemas: Módulos
Stack de Infraestructura
Sistema de Iluminación
Módulo DMX (MDMX)
Módulo Dalí (MDALI)
Módulo Phillips (MPHILLIPS)
Módulo GTD (MGTD)
Sistema de Obra
Módulo BMS (MBMS)
Sistema de Controles
Módulo Accesos (MACC)
Módulo Intrusión (MINT)
Módulo Incendios (MINC)
Módulo Freático (MF)
Sistema Infraestructura

## Slide 19: c. Sistema General de Indicadores: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema General de Indicadores
Stack | STC
Código | SGI
Alcance | El objetivo del sistema es el cálculo y muestreo de indicadores de gestión de modo tal que sea posible medir en tiempo real la gestión relacionada con la Dirección General Edilicia.
Módulos | Módulo Panel de Control (MPC) Módulo Análisis (MA)
Interacciones | RC

## Slide 20: c. Sistema de Monitoreo y Alertas: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Monitoreo y Alertas
Stack | STC
Código | SMA
Alcance | El objetivo del sistema es proveer un panel de control que permita visualizar en tiempo real el estado de diferentes componentes, a discreción, del edificio inteligente. El mismo permitirá la visualización del estado de esos componentes y mostrará alertas cuando los estados se escapen de los valores establecidos, los demás sistemas deben alimentar a este con los estados propios de los componentes.
Módulos | Módulo Estado Dispositivos (MED)
Interacciones | RC SIL SOB SCO

## Slide 21: c. Sistema de CCTV: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de CCTV
Stack | STC
Código | SCCTV
Alcance | El objetivo del sistema es proveer un panel de control que permita visualizar en tiempo real el estado en formato de video de las diferentes cámaras IP instaladas en el edificio inteligente.
Módulos | Módulo Cámaras IP (MCIP)
Interacciones | RC SMA

## Slide 22: c. Sistema de tickets: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Tickets
Stack | STC
Código | ST
Alcance | El objetivo del sistema es proveer un ambiente centralizado para el seguimiento de actividades, eventos y tareas por parte de los diferentes actores que interactúan con la Dirección General Edilicia.
Módulos | -
Interacciones | RC SI

## Slide 23: c. Sistema de bandas horarias: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Bandas Horarias
Stack | STC
Código | SBH
Alcance | El objetivo del sistema es proveer un ambiente centralizado para el muestreo de las bandas horarias de los diferentes personas que circulan en el edificio. El rango de personas va desde personal del edificio hasta visitas, proveedores y artistas.
Módulos | -
Interacciones | RC SI SMA

## Slide 24: c. Sistema de Gestión de Activos: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Gestión de Activos
Stack | STP
Código | SGA
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos los bienes del edificio inteligente, identificándose unívocamente, jerarquizándolos, ubicándolos espacialmente para su posterior mantenimiento. Este sistema será la interface que permitirá llenar el repositorio central que alimentara a los demás sistemas.
Módulos | Módulo Consuman (MCONSU) Módulo Stock (MSTOCK)
Interacciones | RC

## Slide 25: c. Sistema de Administración de Procesos de Negocio: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Administración de Procesos de Negocio
Stack | STP
Código | SAPN
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos los procesos de negocio relacionados con los bienes y procesos del edificio inteligente. Estos incluyen desde las ordenes de pedido de mercadería, administración de llaves hasta administración y aprobaciones de pedidos de tarjetas magnéticas entre otros a definir.
Módulos | Módulo Procesos de Negocio (MBPM)
Interacciones | RC

## Slide 26: c. Sistema de Interacción: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Interacción
Stack | STP
Código | SI
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos eventos relacionados con el edificio inteligente de modo tal que se pueda determinar las tareas y acciones a realizar ante la ejecución de un evento.
Módulos | Módulo Eventos (MEV)
Interacciones | RC

## Slide 27: c. Sistema de PAGOS: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Pagos
Stack | STP
Código | SP
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos eventos pagos realizados a proveedores
Módulos | -
Interacciones | RC

## Slide 28: c. Sistema de Iluminación: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Iluminación
Stack | STI
Código | SIL
Alcance | El objetivo del sistema es administrar todos los componentes automatizados de luminaria escénica que forman parte del edificio inteligente. El sistema interactuará con los protocolos DMX, Dalí, Phillips, GTD. Entre los componentes se encuentran: Cúpula, Chandelier, Sala de Exposiciones, Iluminación externa de la Ballena, Iluminación escénica de la Ballena, Proyección sobre Ballena, Iluminación de Fachadas, entre otros.
Módulos | Módulo DMX (MDMX) Módulo Dalí (MDALI) Módulo Phillips (MPHILLIPS) Módulo GTD (MGTD)
Interacciones | RC SGA SMA SOB

## Slide 29: c. Sistema de Obra: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Obra
Stack | STI
Código | SOB
Alcance | El objetivo del sistema es administrar todos los componentes automatizados relacionados con el control eléctrico de luces, toma corrientes, ascensores, chillers, aires acondicionados, entre otros, que forman parte del edificio inteligente. El sistema interactuará con los protocolos BMS, DMX.
Módulos | Módulo BMS (MBMS)
Interacciones | RC SGA SMA SIL

## Slide 30: c. Sistema de Controles: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Obra
Stack | STI
Código | SOB
Alcance | El objetivo del sistema es administrar todos los componentes automatizados relacionados con el control de accesos (visita, empleados y contratistas), intrusos, incendios y napas, entre otros, que forman parte del edificio inteligente.
Módulos | Módulo Accesos (MACC) Módulo Intrusión (MINT) Módulo Incendios (MINC) Módulo Freático (MF)
Interacciones | RC SGA SMA

## Slide 31: c. Sistema de infraestructura: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Infraestructura
Stack | STI
Código | SINFRA
Alcance | El objetivo del sistema es administrar y organizar todo el backend necesario para que el resto de los sistemas funcione correctamente. El objetivo es versionar los artefactos de software como configuraciones y scripts que permiten la ejecución de los ejecutables de manera correcta.
Módulos | -
Interacciones | RC SGA SMA

## Slide 32: 4. Equipo necesario
Identificación del Área
Propuesta General: Claves para el Éxito
Perfiles Internos Mandatorios

## Slide 33: A. Equipo Necesario: Identificación del área
Dirección General Edilicia
Dirección
Mesa de Ayuda
Planificación y Control
Logística
Administración

## Slide 34: A. Equipo Necesario: Identificación del área
Área | Coberturas, Personas | Funciones
Dirección (3) | Desarrollar programas de supervisión, evaluación y control de personal a cargo. Todos los días. Rotativos. (10-18): 3. | -Administrar y supervisar el recurso humano a cargo. -Gestionar programas de corrección mantenimiento, seguridad, conservación y supervisión del inmueble y sus instalaciones. -Articular entre las áreas y con proveedores externos.
Mesa de Ayuda (8) | Canalizar pedidos y reclamos del CCK. Reclamos operativos. Lun a Vie (10-18): 1. Lun a Vie (7-15): 2. Lun a Vie (15-23): 2. Sab, Dom y Fer. Rotativos. (7-24): 3. | -Armado de agenda. -Carga de pedidos y reclamos. -Seguimiento de pendientes (programados y no programados). -Atención telefónica, handies, emails externos e internos del área, atención persona, etc.
Planificación y Control (9) | Calidad, proceso, desarrollo de sistemas y monitoreo. Lun a Vie (10-18): 3. Lun a Vie (8-16): 3. Lun a Vie (16-23): 1. Sab, Dom y Fer. Rotativos. (7-24): 2. | -Controlar, optimizar y adaptar los sistemas lumínicos y de control de edificio. -Realizar inventario de todos los bienes y equipos. -Planificar, normalizar procesos y procedimientos inherentes al área. -Desarrollo, programación y mantenimiento de softwares del área.
Logística (15) | Brindar apoyo logístico en acciones operativas a todas las áreas de la DGE. Lun a Vie. Rotativo. (10-18): 1. Lun a Vie. (7-15): 4. Lun a Vie. (16-24): 4. Sab, Dom y Fer. Rotativos. (7-24): 6. | -Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones del edificio. -Garantizar la eficiencia en el desarrollo de los eventos, muestras y el ingreso de visitas. -Canalizar acciones y registrarlas a pedido de mesa de ayuda. Tal como: Mov. vallas y cartelería, mov. mobiliario, apertura de ventanas, regados, cortado de césped, etc.
Administración (5) | Regularizar y estandarizar las acciones de control de gestión y resultados. Administración. Lun a Vie. Rotativos (8-18): 5. | -Armado de pliegos. -Armado de rendiciones. -Búsqueda de presupuestos. -Armados de notas y memos. -Gestión de pase. -Informes internos y caja chica.

## Slide 35: B. Equipo necesario: Propuesta general: Claves para éxito
A. Equipo Autogestionado
A.1. Planificador con titulo de Ingeniero en Informática.
A.2. Líder de Proyecto con certificación o conocimientos del PMI (Project Management Institute)
B. Competencias de Alta Performance
B.1. Contribución individual autogestionada:
B.2. Capacidad de liderazgo:
C. Condiciones Mínimas de Trabajo
C.1. Oficina propia.
C.2. Sala de reuniones propia.
B.3. Trabajo en Grupo:
A.3. Auditor Interno con certificación o conocimiento en Norma ISO.
A.4. Arquitecto de Software con titulo de Ingeniero en Informática y experto en Business Intelligence.
A.5. Monitoreador operador de sistemas.
C.3. Notebooks individuales.
Planificador, Líder de Proyecto, Auditor Interno, Arquitecto de Software.
Planificador, Líder de Proyecto, Auditor Interno, Arquitecto de Software.
Planificador, Líder de Proyecto, Auditor Interno.
B.4. Alto Expertise Técnico:
Arquitecto de Software
C.4. Servidores propios para instalar los sistemas.
C.5. Capacitaciones en sistemas externos de infraestructura.

## Slide 36: C. Equipo necesario: perfiles internos mandatorios
Planificador (Ingeniero Informática)
Líder de Proyecto (Certificación PMI)
Arquitecto de Software (Ingeniero Informática)
Auditor Interno (Norma ISO)
Monitoreador (Operador)

## Slide 37: C. perfiles internos mandatorios: Planificador
Característica | Descripción
Perfil | Planificador. Señority: Senior.
Funciones | Articular el funcionamiento del área organizando todos sus perfiles para cumplir los objetivos propios del área. Apalancar y concretar el funcionamiento de los 13 sistemas. Apalancar y concretar la certificación de la DGE en normas ISO. Creación de 40 procedimientos. Coordinar las tareas del perfil: Monitoreador.
Perfil en Mercado Local | Promedio de sueldo en el mercado de un Planificador: $30000 Aprox.
Perfil propuesto para DGE | Si se mantiene: A. Equipo Autogestionado, B. Competencias Alta Performance, C. Condiciones Mínimas de Trabajo. Se estima que 1 solo Perfil puede llevar a cabo las funciones: $ 30000 Aprox.

## Slide 38: C. perfiles internos mandatorios: monitoreador
Característica | Descripción
Perfil | Monitoreador. Señority: Junior.
Funciones | Operar los sistemas (13 sistemas). Monitorear el estado del edificio, a través de: Sistema de Monitoreo y Alerta y Sistema de Indicadores. Alinearse a los requerimientos del Planificador
Perfil en Mercado Local | Promedio de sueldo en el mercado de un Monitoreador: $15000 Aprox.
Perfil propuesto para DGE | Si se mantiene: A. Equipo Autogestionado, B. Competencias Alta Performance, C. Condiciones Mínimas de Trabajo. Se estima que 1 solo Perfil puede llevar a cabo las funciones: $15000 Aprox.

## Slide 39: C. perfiles internos mandatorios: líder de proyecto
Característica | Descripción
Perfil | Líder de Proyecto. Señority: Senior.
Funciones | Liderar Proyectos (de 13 sistemas). Asegurar Entregables e Hitos (Aprox. 1 por semana por sistema). Coordinar los requerimientos de las diferentes áreas de la DGE (9 áreas) y encauzar el pedido en el sistema correspondiente. Teniendo en cuenta auditorias del Auditor Interno (Aprox. 1 reunión por área por semana). Coordinar los entregables que realizan de los Grupos Externos de Desarrollo. Coordinar junto al Planificador las necesidades del perfil: Monitoreador.
Perfil en Mercado Local | Promedio estimado de cantidad de proyectos en paralelo por Líder de Proyecto: 5. Cantidad de aconsejada de Lideres de Proyecto para la DGE: 2. Promedio de sueldo en el mercado de un Líder de Proyectos: $30000 Aprox. Total: $60000 Aprox.
Perfil propuesto para DGE | Si se mantiene: A. Equipo Autogestionado, B. Competencias Alta Performance, C. Condiciones Mínimas de Trabajo. Se estima que 1 solo Perfil puede llevar a cabo las funciones: $ 35000 Aprox.

## Slide 40: C. perfiles internos mandatorios: Auditor interno
Característica | Descripción
Perfil | 
Funciones | 
Objetivos | 
Perfil en Mercado Local | 

## Slide 41: C. perfiles internos mandatorios: Arquitecto de software
Característica | Descripción
Perfil | Arquitecto de Software. Señority: Senior.
Funciones | Marcar el lineamiento técnico (de 13 sistemas). Asegurar Entregables e Hitos (Aprox. 1 por semana por sistema). Brindar la solución tecnología (arquitectura de software) adecuada las diferentes áreas de la DGE (9 áreas) y encauzar los pedidos en el sistema correspondiente. Brindar soporte a sistemas productivos (13 sistemas) a las diferentes áreas de la DGE (9 áreas).
Perfil en Mercado Local | Promedio de sueldo en el mercado de un Arquitecto de Software: $38000 Aprox.
Estimado Mercado | Si se mantiene: A. Equipo Autogestionado, B. Competencias Alta Performance, C. Condiciones Mínimas de Trabajo. Se estima que 1 solo Perfil puede llevar a cabo las funciones: $ 35000 Aprox.