## Slide 1: Control y planificación
Sistema de Gestión de Calidad y Sistematización de Flujo de Información

## Slide 2: Sistema de Gestión de Calidad y Sistematización de Flujos de Información
Propuesta
Sistema de Gestión de Calidad
Sistematización de Flujos de Información
Plan

## Slide 3: 1. propuesta
Objetivo
Requerimientos
Tareas

## Slide 4: A. Objetivo
¿Cúal es? – Se trata de dar formato uniforme a los Procesos y Flujos de información.
¿Para qué? – Para estandarizar los Indicadores de Gestión y Control de modo tal que permitan analizar y tomar decisiones estratégicas sobre reportes objetivos.
¿Por qué? – El propósito es asegurar el Funcionamiento Eficaz del CCK sobre la base de la mejora continua.
¿Cómo? – A través de 2 ejes:
  La definición y mantenimiento de un Sistema Gestión de Calidad (basado en normas de calidad ISO9001) y todos los procesos vinculados a su área de control.
  La Sistematización de Flujos de Información para el análisis de datos, la emisión de reportes y el control de sistemas de infraestructura.

## Slide 5: B. Requerimientos
Sistema de Gestión de Calidad
Definir el alcance de aplicación del Manual de Calidad.
Asignar un Equipo de Trabajo (Especialista en Calidad + Responsables de Áreas).
Capacitar según Norma ISO9001 actualización Revisión de la Dic/Norma 2015 al equipo.
Identificar los Interlocutores válidos que garanticen la participación activa y responsable de todas las áreas.
Concientización y capacitación de toda la organización sobre la Metodología de Trabajo Estandarizada.
Designar un Representante por la Dirección.
Designar Auditor Líder para llevar adelante las Auditorias Externas.
Asignar un Grupo de Calidad para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Técnica Operativa.
Sistematización de Flujos de Información
Definir el alcance de Sistemas y Módulos.
Definir Servidores que soporten los sistemas.
Asignar un Equipo de Lideres (Project Manager, Data Manager, Líder Técnico).
Identificar los Interlocutores validos que garanticen la participación activa y responsable de todas las áreas.
Definir un Equipo de Desarrollo y Soporte de sistemas (interno o externo).
Definir Equipo de Data Entry.

## Slide 6: C. Tareas
Sistema de Gestión de Calidad
  Relevar Estado de Situación.
  Emitir Informe de Recomendaciones.
  Definir de Procedimientos, Manual de Calidad y otras instrucciones internas necesarias.
  Capacitar en el Cambio Cultural para el mantenimiento y adecuación a procesos de todo el Personal.
  Planificar y realizar Auditorias Internas.
  Administrar la gestión de No Conformidades y otras que coadyuven a la mejora continua.
  Adecuar y actualizar el sistema según las Oportunidades de Mejora.
  Promover la Certificación de Procesos.
Sistematización de Flujos de Información
  Definir el Repositorio Centralizado de datos de la Dirección Técnica Operativa (base de datos).
  Definir los de Stocks de Sistemas (Control, Planificación, Infraestructura).
  Definir los siguientes sistemas:
    Sistema general de Indicadores
    Sistema de Monitoreo y Alertas
    Sistema de CCTV
    Sistema de Gestión de Activos
    Sistema de Administración de Procesos de Negocios
    Sistemas de Interacción
    Sistema de Iluminación
    Sistema de Obra
    Sistema de Controles
  Relevar Activos.

## Slide 7: 2. Sistema De Gestión de Calidad
Mejora Continua

## Slide 8: a. Mejora Continua
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Realización del Servicio
Medición, Análisis y Mejora
Servicio
Partes Interesadas
Satisfacción
Requisitos
Partes Interesadas
Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad

## Slide 9: 3. Sistematización de flujos de información
Repositorio Centralizado
Stacks
Sistemas

## Slide 10: a. Repositorio Centralizado: Estructura
Repositorio Centralizado
(RC)
<<Base de Datos>>
Stack de Control
(STC)
Stack de Planificación
(STP)
Stack de Infraestructura
(STI)

## Slide 11: a. Repositorio Centralizado: Flujo de información
RC
Stack Planificación
Stack Infraestructura
Stack Control

## Slide 13: b. Stack: Sistemas
Stack de Control
Sistema General de Indicadores
(SGI)
Sistema de Monitoreo y Alertas
(SMA)
Sistema de CCTV
(SCCTV)
Stack de Planificación
Sistema de Gestión de Activos
(SGA)
Sistema de Administración de Procesos de Negocio
(SAPN)
Sistema de Interacción
(SI)
Stack de Infraestructura
Sistema de Iluminación
(SIL)
Sistema de Obra
(SOB)
Sistema de Controles
(SCO)

## Slide 14: b. Stack de Control: Sistemas: Módulos
Stack de Control
Sistema General de Indicadores
Módulo Panel de Control (MPC)
Módulo Análisis
(MA)
Sistema de Monitoreo y Alertas
Módulo Estado Dispositivos (MED)
Sistema de CCTV
Módulo Cámaras IP
(MCIP)

## Slide 15: b. Stack de Planificación: Sistemas: Módulos
Stack de Planificación
Sistema de Gestión de Activos
Módulo Consuman
(MCONSU)
Módulo Stock
(MSTOCK)
Sistema de Administración de Procesos de Negocio
Módulo Procesos de Negocio (MBPM)
Sistema de Interacción
Módulo Eventos
(MEV)

## Slide 16: b. Stack de Infraestructura: Sistemas: Módulos
Stack de Infraestructura
Sistema de Iluminación
Módulo DMX (MDMX)
Módulo Dalí (MDALI)
Módulo Phillips (MPHILLIPS)
Módulo GTD (MGTD)
Sistema de Obra
Módulo BMS (MBMS)
Sistema de Controles
Módulo Accesos (MACC)
Módulo Intrusión (MINT)
Módulo Incendios (MINC)
Módulo Freático (MF)

## Slide 17: c. Sistema General de Indicadores: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema General de Indicadores
Stack | STC
Código | SGI
Alcance | El objetivo del sistema es el cálculo y muestreo de indicadores de gestión de modo tal que sea posible medir en tiempo real la gestión relacionada con la Dirección Técnica Operativa.
Módulos | Módulo Panel de Control (MPC) Módulo Análisis (MA)
Interacciones | RC

## Slide 18: c. Sistema de Monitoreo y Alertas: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Monitoreo y Alertas
Stack | STC
Código | SMA
Alcance | El objetivo del sistema es proveer un panel de control que permita visualizar en tiempo real el estado de diferentes componentes, a discreción, del edificio inteligente. El mismo permitirá la visualización del estado de esos componentes y mostrará alertas cuando los estados se escapen de los valores establecidos, los demás sistemas deben alimentar a este con los estados propios de los componentes.
Módulos | Módulo Estado Dispositivos (MED)
Interacciones | RC SIL SOB SCO

## Slide 19: c. Sistema de CCTV: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de CCTV
Stack | STC
Código | SCCTV
Alcance | El objetivo del sistema es proveer un panel de control que permita visualizar en tiempo real el estado en formato de video de las diferentes cámaras IP instaladas en el edificio inteligente.
Módulos | Módulo Cámaras IP (MCIP)
Interacciones | RC SMA

## Slide 20: c. Sistema de Gestión de Activos: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Gestión de Activos
Stack | STP
Código | SGA
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos los bienes del edificio inteligente, identificándose unívocamente, jerarquizándolos, ubicándolos espacialmente para su posterior mantenimiento. Este sistema será la interface que permitirá llenar el repositorio central que alimentara a los demás sistemas.
Módulos | Módulo Consuman (MCONSU) Módulo Stock (MSTOCK)
Interacciones | RC

## Slide 21: c. Sistema de Administración de Procesos de Negocio: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Administración de Procesos de Negocio
Stack | STP
Código | SAPN
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos los procesos de negocio relacionados con los bienes y procesos del edificio inteligente. Estos incluyen desde las ordenes de pedido de mercadería, administración de llaves hasta administración y aprobaciones de pedidos de tarjetas magnéticas entre otros a definir.
Módulos | Módulo Procesos de Negocio (MBPM)
Interacciones | RC

## Slide 22: c. Sistema de Interacción: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Interacción
Stack | STP
Código | SI
Alcance | El objetivo del sistema es gestionar todos eventos relacionados con el edificio inteligente de modo tal que se pueda determinar las tareas y acciones a realizar ante la ejecución de un evento.
Módulos | Módulo Eventos (MEV)
Interacciones | RC

## Slide 23: c. Sistema de Iluminación: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Iluminación
Stack | STI
Código | SIL
Alcance | El objetivo del sistema es administrar todos los componentes automatizados de luminaria escénica que forman parte del edificio inteligente. El sistema interactuará con los protocolos DMX, Dalí, Phillips, GTD. Entre los componentes se encuentran: Cúpula, Chandelier, Sala de Exposiciones, Iluminación externa de la Ballena, Iluminación escénica de la Ballena, Proyección sobre Ballena, Iluminación de Fachadas, entre otros.
Módulos | Módulo DMX (MDMX) Módulo Dalí (MDALI) Módulo Phillips (MPHILLIPS) Módulo GTD (MGTD)
Interacciones | RC SGA SMA SOB

## Slide 24: c. Sistema de Obra: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Obra
Stack | STI
Código | SOB
Alcance | El objetivo del sistema es administrar todos los componentes automatizados relacionados con el control eléctrico de luces, toma corrientes, ascensores, chillers, aires acondicionados, entre otros, que forman parte del edificio inteligente. El sistema interactuará con los protocolos BMS, DMX.
Módulos | Módulo BMS (MBMS)
Interacciones | RC SGA SMA SIL

## Slide 25: c. Sistema de Controles: Ficha
Característica | Descripción
Nombre | Sistema de Obra
Stack | STI
Código | SOB
Alcance | El objetivo del sistema es administrar todos los componentes automatizados relacionados con el control de accesos (visita, empleados y contratistas), intrusos, incendios y napas, entre otros, que forman parte del edificio inteligente.
Módulos | Módulo Accesos (MACC) Módulo Intrusión (MINT) Módulo Incendios (MINC) Módulo Freático (MF)
Interacciones | RC SGA SMA

## Slide 26: 4. Plan
Hitos